Протокол № 3

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Буденновского сельского поселения

13 сентября 2023 года

11:00, актовый зал Администрации

Присутствовали:

| Председатель комиссии: Ефремов Дмитрий Анатольевич | - Глава Администрации Буденновского сельского поселения |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Сураева Алла Владимировна | - ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Буденновского сельского поселения |
| Секретарь комиссии: |  |
| Демченко Элеонора Сергеевна | - специалист 1 категории по ГО и ПБ Администрации Буденновского сельского поселения |
| Члены комиссии: |  |
| Васильева Елена Дмитриевна | - директор МБОУ Буденновской СОШ №80 |
| Литвинов Денис Владимирович | - директор МБОУ ООШ №24 п. Манычстрой |
| Васильева Татьяна Николаевна | - директор ООО «АгроСоюз» ОП Буденного |
| Овчаренко Наталья Ивановна | - заведующий МБДОУ «Чайка» №48 |
| Проценко Ольга Владимировна | - заведующий МБДОУ №19 «Конек горбунок» |
| Яровой Александр Васильевич | - пожарный старшина п. Конезавод им. Буденного |
| Волков Дмитрий Андреевич | - директор МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения |

Всего: 10 человек

Повестка дня

планового заседания КЧС и ПБ Ростовской области при Администрации Буденновского сельского поселения

13.09.2023

11:00

Рассматриваемые вопросы:

1. Пожарная безопасность в осенний период.

2. Подготовка к отопительному сезону. Безопасность печного отопления.

3. О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения и их подготовке к осеннее-зимнему периоду в Буденновском сельском поселении.

СЛУШАЛИ: Специалиста 1 категории по ЧС и ПБ – Демченко Э.С.:

С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам, и по причинам связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов. Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

— использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

— устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;

— окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;

— пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;

— закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.

— использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудования запрещается:

— пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;

— открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;

— сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.

При появлении в доме запаха газа, запрещается использование электроприборов находящихся в доме, включение электроосвещения. Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.

— запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;

— располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

— недопустимо топить печи с открытыми дверцами;

— зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

— дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);

— очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Э.С. Демченко принять к сведению;

2. Рекомендовать общеобразовательным учреждениям провести родительские собрания с целью донесения до них прослушанной информации.

Срок исполнения: до 30.09.2023.

.

СЛУШАЛИ: Директора МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения – Волкова Д.А.:

Наша задача – в положенные сроки проверить готовность системы отопления, завершить все подготовительные работы: прессовку, промывку и ревизию оборудования, а также ремонт котельной. До конца сентября документы должны быть готовы у всех. Создана межведомственная комиссия для обеспечения взаимодействия органа местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в решении вопросов, связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях. Наступает осенне-зимний период, а это значит пора перевести климатическое оборудование в зимний режим. Это меры по настройке параметров оборудования работы, которые позволят системе вентиляции работать в холодный период. Ненадлежащее обслуживание и отсутствие подготовки к отопительному сезону приводит к большим финансовым потерям вследствие крупных поломок, вплоть до замены дорогостоящего оборудования.

К крупным поломкам относят:

- разгерметизация водяного контура;

- выход из строя электротенов;

- выход из строя рекуператоров;

- выход из строя система автоматики;

Печное отопление.

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи удаляют, и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:

— перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50×70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;

РЕШИЛИ:

1. Информацию Д.А. Волкова: принять к сведению;

2. Поручить специалисту 1 категории по ЧС и ПБ совершить обход по многоквартирным домам с целью проверки вентиляционных систем с целью выполнения режима противопожарной безопасности.

Срок исполнения: до 05.10.2023.

СЛУШАЛИ: Председателя комиссии – Д.А. Ефремова: На территории Буденновского сельского поселения на случай пожара  имеются источники водозабора для пожарных машин и пожарные гидранты:

п. Конезавод имени Буденного

1. Башня «Ражновского», артезианская скважина  №8218,

расположена по адресу:

Ростовская область, Сальский район, п. Конезавод имени Буденного, ул.70 лет Октября,15, мощность, производительность- 16м3\час

оборудована полугайкой «Богданова»

-обслуживает – ООО «Родник»

2. Башня «Ражновского», разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина  № 681,

расположена по адресу:

Ростовская область, Сальский район, п. Конезавод имени Буденного, ул. Комсомольская,37, мощность, производительность- 15м3\час

оборудована полугайкой «Богданова»

-обслуживает – ООО «Родник»

3. Башня «Ражновского», артезианская скважина  №433,

расположена по адресу:

Ростовская область, Сальский район, п. Конезавод имени Буденного, ул.Буденного,26, мощность, производительность- 18м3\час

оборудована полугайкой «Богданова»

- обслуживает – ООО «Родник»

4. Башня «Ражновского», артезианская скважина  №410,

расположена по адресу:

Ростовская область, Сальский район, п. Конезавод имени Буденного, ул.Буденного,26, мощность, производительность- 18м3\час

оборудованы полугайками «Богданова»

-обслуживает – ООО «Родник»

5. Башня «Ражновского», разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина  № 687, расположена по адресу:

Ростовская область, Сальский район, п. Конезавод имени Буденного, ул. Восточная 35, мощность, производительность- 15м3\час

оборудованы полугайками «Богданова»

-обслуживает – ООО «Родник»

6. Башня «Ражновского»,

расположена п. Конезавод им. Буденного, ул. Заречная, на территории зерносклада. На основной разводящей магистрали по ул. Северная, находится 2 пожарных гидранта (техническое состояние не проверялось, визуально механических повреждений нет).

Обслуживает- ООО «АгроСоюз ЮгРуси» ФПКЗ им. Буденного,

7. Башня «Ражновского»,

расположена п. Верхнеянинский.

имеется водозаборный гусак

Обслуживает- ООО «АгроСоюз ЮгРуси» ФПКЗ им. Буденного,

8. Башня «Ражновского»,

расположена п. 25 лет ВКЗ.

имеется водозаборный гусак

Обслуживает- ООО «АгроСоюз ЮгРуси» ФПКЗ им. Буденного,

9. Башня «Ражновского»,

расположена п. Поливной.

оборудована полугайкой «Богданова»

Обслуживает- ООО «Родник»

10. Башня «Ражновского»,

расположена п. Сальский Беслан.

оборудована полугайкой «Богданова»

Обслуживает – ООО «Родник»

-На территории, МОУ Буденновской СОШ № 80, имеется два пожарных водоема каждый емкостью по 50м3,

-по ул. Буденного, расположена насосная станция на ее территории находятся два накопительных резервуара каждый емкостью по 250 м3, временно законсервированы не работают.

Мест возможного забора воды в пониженных точках водопроводов на территории поселения не предусмотрено.

Пожарных пирсов нет, на реке Средний Егорлык, граница Буденновского и Екатериновского сельского поселения, имеется мост над рекой, как возможное место для забора воды пожарными автомобилями из естественного водоема.

п. Манычстрой –

обслуживающая организация ООО «Родник»

Скважина №1

- расположена п. Манычстрой, ул.Нефтяников.

оборудована пожарным гидрантом

Скважина №2- пробурена в декабре 2006 года, анализ воды - непригодна для нужд населения, повышенное содержание солей и аммиака.

оборудована пожарным гидрантом

Скважина №3-

- расположена п. Манычстрой ул. Железнодорожную,

обслуживает – структурное подразделение СКЖД филиал ОАО «РЖД» в г. Сальске

Оборудована пожарным гидрантом.

п. Манычстрой имеется мост на  реке Маныч, как возможное место для забора воды пожарными автомобилями из естественного водоема.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Д.А. Ефремова принять к сведению;

2. Специалисту ЧС и ПБ продолжить проведение осеннее-зимней проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, по итогу проверки составить акт по каждому населенному пункту поселения.

Срок исполнения: до 15.10.2023.

Председатель КЧС                                                                                     Ефремов Д.А.

Секретарь комиссии                                                                            Демченко Э.С.