Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

АДМИНИСТРАЦИЯ  БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Конезавод имени Буденного

14  апреля 2023г.                                                                                                         №  39

Об утверждении программы проверки

готовности к отопительному периоду

2023-2024 гг. на территории

Буденновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», Уставом муниципального образования «Буденновское сельское поселение»

постановляю:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. на территории Буденновского сельского поселения. Приложение № 1.

2. Поручить проведение проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. на территории Буденновского сельского комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы. Приложение № 2.

- 3. Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. Приложение № 3.

- 4. Утвердить паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. Приложение № 4.

- 5. Утвердить требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии. Приложение № 5.

- 6. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. Приложение 6.

- 7. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Буденновского сельского поселения.

- 8.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Сураеву А.В.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                                                  Д.А. Ефремов

Постановление вносит:

ведущий специалист  А.В. Сураева

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Буденновского сельского поселения

№  39 от 14.04.2023 г.

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023-2024 гг. на территории

Буденновского сельского поселения объектов социальной сферы

- Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов социальной сферы Буденновского сельского поселения

  - Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии Буденновского сельского поселения (далее – Комиссия) является координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действии социальной сферы и осуществления контроля за ходом подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

  - Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящей Программой и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

  - Основными задачами Комиссии является:

- координация деятельности объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения) по подготовке к работе в осенне-зимний период;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период;

1.4  Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки объектов социальной сферы к работе в зимних условиях, их финансовое обеспечение, а также эффективность использования привлекаемых средств;

- осуществляет контроль за ходом подготовки в зимних условиях объектов социальной сферы, в том числе с выездами на места;

- вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных деяний (действий или бездействий), создающих угрозу дестабилизации функционирования объектов социальной сферы и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

- осуществляет контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов;

- рассматривают документы, подтверждающие выполнения требований по готовности, а проводимости – проводят осмотр объектов проверки.

1.5  Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

1.6 Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря комиссии.

1.7  Председатель комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений;

- распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии.

1.8 Заместитель Председателя Комиссии:

- исполняет обязанности Председателя Комиссии при его отсутствии;

- несет персональную ответственность за выполнение подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период;

1.9 Секретарь Комиссии:

- осуществляет ведение протокола заседания, подготовку планов работы Комиссии;

- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии.

1.10 Члены Комиссии:

- выходить с инициативой о проведении заседания Комиссии после согласования тематики и срока проведения с Председателем Комиссии;

- выходить с инициативой о включении вопросов в повестку дня заседания Комиссии;

- высказывать особое мнение по обсуждаемым вопросам повестки дня и требовать его оформления в протоколе заседания Комиссии.

1.11 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы.

1.12 Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

1.13 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывает Председатель Комиссии. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.

II. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии Буденновского сельского поселения.

  - При оценке готовности к отопительному периоду Комиссия строит свою работу в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 ФЗ «О теплоснабжении», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и другими нормативными актами.

  - Перечень потребителей тепловой энергии, проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду Буденновского сельского поселения, указан в приложении № 2 к данной программе.

  - Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии Буденновского сельского поселения (далее График), согласно приложения № 7 к настоящей программе.

  - Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности к работе в осеннее- зимний период.

  - Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения в следующие сроки:

- по объектам социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные, и дошкольные учреждения) – 30 августа.

2.6. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов проверки к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной организации, указанного в приложении № 7 к данной Программе:

- Приказ (Распоряжение) руководителя Организации, регламентирующего подготовку объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

-другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.1 и в соответствии с требованиями указанными в главе III настоящей Программы.

2.7. Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы (указанные в п. 2.6), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

2.8  Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №3 к настоящей Программе.

2.9.  При наличии у соответствующей комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.10. Акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период, выдача которых произведена в нарушение пункта 2.1 настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.11. При неготовности организации к работе в осенне-зимний период Комиссия оформляет  Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к работе в осенне-зимний период устанавливается Комиссией.

2.12.  Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный в Перечнем.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

2.14.  Комиссия по итогам своей работы в срок до 1 октября оформляет Акт готовности к работе в осенне-зимний период.

III. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

3.1. Руководителям учреждений культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения при подготовке подведомственных объектов к новому учебному году и отопительному сезону рекомендуется устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, оконных и дверных заполнений, а также внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения.

3.2. Подготовке к зиме (проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка) подлежит весь комплекс устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в учреждения (системы отопления, вентиляции).

3.3. Тепловые пункты и узлы обеспечиваются средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.), техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования.

3.4 Устройства газового хозяйства должны пройти наладку запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления на зимний период.

3.5  В не отапливаемых помещениях в период подготовки к зиме следует проверить состояние и произвести ремонт изоляции труб водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, утеплить противопожарный водопровод.

3.6 Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в случае сильных морозов.

3.7 Готовность подведомственных объектов к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием:

- паспорта готовности образовательного учреждения к эксплуатации в зимних условиях;

- актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КИП) котельных и инженерного оборудования зданий;

-актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;

- обеспеченности топливом ведомственных котельных до начала отопительного сезона в соответствии с планом создания запасов топлива;

- актов о готовности к зиме подведомственных объектов, а также актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, выданных энергоснабжающими организациями.

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду,

потребителей тепловой энергии

Перечень потребителей тепловой энергии Буденновского сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Буденновсая СОШ № 80 пос. Конезавод имени Буденного | Минькова Л.А. |
| 2 | МБОУ ООШ № 24 пос. Манычстрой | Радченко В.В. |
| 3 | МБДОУ № 19 «Конек-Горбунок» | Силявка К.О. |
| 4 | МБДОУ № 48 «Чайка» | Овчаренко Н.В. |
| 5 | Сальский филиал ГБУ РО «Областной клинический центр фтизиопульманологии» | Пономарева О.А. |

Приложение № 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду,

потребителей тепловой энергии

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

_____________________                                               «____»___________20___ г.

(место составления акта)                                                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду с «____»__________20___г. по с «____»__________20___ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________

____________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Представитель _______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя. В результате проверки установлено:

- Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

____________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

- Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

____________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов)

____________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4) Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

____________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5) Приборы учета тепловой энергии

____________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве ______ шт.)

6) Автоматические регуляторы на систему отопления горячего водоснабжения

____________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7)Паспорта на тепловые пункты

____________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8) Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией_________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

9) Оборудование тепловых пунктов_____________________________________________________________

(плотное/неплотное)

10)Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов___________________________________________________________

(установлены/неустановленны)

11) Задолженность за поставленную энергию (мощность), теплоноситель

____________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

12) Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

____________________________________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

13) Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

____________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

Представитель______________________/_________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: __________________________________________________________

(готовность/не готовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:_____________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ___/_____гг.

Председатель комиссии: _________________/_____________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _________/___________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________/_____________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

_________________/_____________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

_________________/_____________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

_________________/_____________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____»_________20___г._______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду,

потребителей тепловой энергии

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ______/______г.г.

Выдан_______________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________3.___________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________________

№__________________

_____________________/_____________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к

отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду,

потребителей тепловой энергии

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или невыполнении требований по готовности к акту

№___ от «____» _____________20___г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.___________________________________________________________________

Срок устранения-_____________________

(дата)

2.___________________________________________________________________

Срок устранения-_____________________

(дата)

2.___________________________________________________________________

Срок устранения-_____________________

(дата)

Приложение № 6

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду,

потребителей тепловой энергии

Состав комиссии муниципального образования «Буденновское сельское поселение» по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Председатель комиссии

Ефремов Д.А. – Глава Администрации Буденновского сельского поселения

Члены комиссии:

Сураева А.В. – специалист по муниципальному хозяйству Администрации  Буденновского сельского поселения

Бондаренко Э.С. – специалист по ЧС Администрации  Буденновского сельского поселения

Минькова Л.А. - директор МБОУ Буденновсой СОШ № 80 пос. Конезавод имени Буденного

Радченко В.В. – директор МБОУ ООШ № 24 пос. Манычстрой

Силявка К.О.- МБДОУ № 19 «Конек-Горбунок»

Овчаренко Н.В.- МБДОУ № 48 «Чайка»

Пономарева О.А.- Сальский филиал ГБУ РО «Областной клинический центр фтизиопульманологии»

Приложение № 7

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду,

потребителей тепловой энергии

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Буденновсая СОШ № 80 пос. Конезавод имени Буденного | 30 августа 2023 г. |
| 2 | МБОУ ООШ № 24 пос. Манычстрой | 30 августа 2023 г. |
| 3 | МБДОУ № 19 «Конек-Горбунок» | 30 августа 2023 г. |
| 4 | МБДОУ № 48 «Чайка» | 30 августа 2023 г. |
| 5 | Сальский филиал №2 ГБУ РО «ПТКД» | 30 августа 2023 г. |
| 6 | Котельная п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13, МУП «ЖКХ» Буденовского сельского поселения | 18 сентября 2023 г. |
| 7 | МКД № 1,2,3,4,5 п. Маныстрой по ул. Нефтяников | 18 сентября 2023 г. |
| 8 | МКД № 2а, 4 п. Конезавод имени Буденного, ул. Театральная | 18 сентября 2023 г. |
| 9 | МКД № 1,2,3,4,5,6,7 п. Конезавод имени Буденного, ул. Черемушки | 18 сентября 2023 г. |
| 10 | МКД № 1,12 п. Конезавод имени Буденного, ул. Школьная | 18 сентября 2023 г. |